附件2

总队核查发现违法违规行为名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防技术服务机构 | 注册消防工程师 | 服务项目 | 存在问题 | 违规条款 |
| 1 | 上海三河消防工程有限公司银川分公司 |  |  | 不具备从业条件 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条 |
| 2 | 固强消防技术有限公司固原分公司 |  |  | 不具备从业条件 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条 |
| 3 | 河北兴安消防工程有限公司宁夏分公司 |  |  | 不具备从业条件 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条 |
| 4 | 江苏国泰消防工程技术有限公司银川分公司 |  |  | 不具备从业条件 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条 |
| 5 | 宁夏国宏消防技术有限公司 | 白昱 | 宁夏亚东化工有限公司 | 技术负责人白昱未在出具的书面结论文件上签字、盖章。 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条 |
| 邓丽娟 | 项目负责人邓丽娟未在出具的书面结论文件上签字、盖章。 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条 |
|  | 中卫市宁钢恒祥国际住宅小区 | 未按要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 |
| 6 | 宁夏永广消防技术有限公司 | 周志勇 | 宁夏新中绒羊绒服装有限公司 | 项目负责人周志勇未在出具的书面结论文件上签字、盖章。 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条 |
| 7 | 宁夏浙安安全技术工程有限公司 |  | 宁夏丰泰永晟纺织科技有限公司 | 消防设施操作员未签字 |  |
|  | 未按要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 |
| 8 | 宁夏宁振消防技术有限公司 | 马建武 |  | 项目负责人马建武在出具的空白书面结论文件上签字、盖章。 | 《注册消防工程师管理规定》第五十七条 |
| 9 | 宁夏泰吉晖建设有限公司 |  | 江鑫石油化工有限公司 | 未按要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 |
| 10 | 宁夏科迈消防安全技术检测有限公司 |  | 固原市原州区尚溪大厦 | 未按要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 |
| 擅自拆除防烟楼梯间前室防火门，封堵建筑自然排烟窗，将自动喷水灭火系统末端试水装置移至系统非最不利点，在楼梯间及管道井内大量堆放可燃物 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 |